蚌埠市中心血站

询价文件

项目编号：蚌血采-2020-01

项目名称：献血屋装饰

蚌埠市中心血站

二0二O年十二月二十四日

目   录

第一章  询价邀请函	1

第二章  报价须知	1

一、总　则	1

二、报价文件的编制	2

三、报价有效期	3

四、报价要求	3

五、报价与报价文件递交	3

六、无效报价文件	3

七、确定成交供应商	4

八、签订合同	4

九、公告和质疑	4

十、付款	5

十一、电子询价文件的解释权	5

第三章  采购货物（服务）技术规格、参数及要求	6

一、技术要求	6

二、商务要求	8

第四章  报价文件格式	10

附件一  法人代表授权书	12

附件二  开标一览表 	13

附件三  蚌埠市中心血站招投标活动廉政承诺书	14

附件四  合同格式	15

# 第一章  询价邀请函

依据蚌埠市中心血站外采科要求，蚌埠市中心血站拟就位于蚌埠市三院住院部门东侧的献血屋的装饰和相关服务以询价方式进行采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目编号：蚌血采-2020-01

二、项目名称：献血屋装饰

三、询价内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 献血屋内装饰 | 1套 |
| 2 | 献血屋外装饰 | 1套 |

含采购、所有材料、人员劳务费、试运行、报检验收及售后服务等全部相关工作，直至正常使用的标准。报价币种为人民币。具体内容详见询价文件。

四、供应商资格要求：

1、应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、应是在国家相关行政管理部门注册且为独立法人机构；

3、须提供法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；

4、本项目不接受联合体投标；

5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

6、应至少提供2018年1月1日以来的5万元以上的装修合同复印件一份。

五、电子询价文件获取：

登陆“蚌埠市中心血站网站（http://bbzxxz.bb.ah.cn/）”下载本项目询价文件。

六、项目限价：本项目最高限价：九万五千元（9.5万元）

七、报价截止时间 ：2020年12月30日下午14:00点整。

八、供应商质疑及受理：

供应商认为询价文件使自己的权益受到损害的，可以在询价公告发布之日起3个工作日内向蚌埠市中心血站提出质疑；认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交公告发布之日起3个工作日内向蚌埠市中心血站纪检提出质疑。质疑函以书面形式提出，书面质疑函需法人代表签字并加盖单位公章，并附相关证据材料，同时将质疑函电子文档传至电子邮箱。

九、联系方式：

地址：蚌埠市龙子湖区治淮路181号

蚌埠市中心血站办公室

联系人：卜 坤

联系电话：0552-3038877

电子邮箱：pkalan@163.com

蚌埠市中心血站纪检

联系人：陈远贵

电话：0551-3018833

# 第二章  报价须知

## 一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：蚌埠市中心血站。

2.2“监管机构”是指：蚌埠市中心血站纪检。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加本次采购活动的法人或者其他组织。如果该供应商在本次报价中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指按本文件规定，成交供应商须向采购人提供的一切产品、手册及其他资料和材料。

2.5“服务”是指按本文件规定，成交供应商须承担的为所提供货物相应的服务、设计、施工、管理、维修维护、运输及其他类似义务。

2.6 “报价文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。本项目实施询价采购，要求供应商将报价文件（加盖公章的密封纸质档（一式三份））在询价截止时间前送至或快递至 “蚌埠市中心血站办公室，卜坤（收）”。

3. 供应商的基本条件

3.1详见本文件第一章“询价邀请函”第四条供应商资格要求。

3.2如经营、开发或承担本类项目的货物和服务，国家有相关资质要求的，供应商必须已经取得并出具相应的资质证书。

3.3供应商必须具有履行合同所必需的财务、技术、人员和服务能力,并能按本文件的要求拆除、施工、安装、清扫、调试、运行、验收等。

3.4供应商应具有本项目采购货物与服务的售后服务经验,并提供相关的证明文件和资料。

3.5若本项目采购货物有生产许可证、强制认证要求的，供应商必须已取得并提供该货物的生产许可证和强制认证证书。

3.6 若本项目采购的货物和技术服务国家有强制性规范或行业标准要求的，供应商必须提供该货物已通过相关认证证书及能实施该种服务的认证证书。

3.7供应商不得与采购人有隶属关系及其他利害关系的。

3.8供应商未参与本项目设计、编制规范、进行管理等前期服务，或与其提供前期服务的法人及其附属机构（单位）没有关联。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2蚌埠市中心血站不向成交供应商收取服务费及其他费用。

## 二、报价文件的编制

5. 报价文件编制基本要求

没有分包的项目，供应商应对项目范围内的全部内容进行报价，不得缺项或只投其中的部分内容；有分包的项目，供应商可以对项目范围内的全部内容进行报价，也可以只对其中一个或几个分包进行报价。但对每个分包而言，供应商必须对该分包中的全部内容进行报价，不得缺项或只投其中的部分内容。

5.1供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.2报价文件必须按本文件的全部要求，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.3如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.4报价文件的组成

详见本文件第四章“报价文件格式”

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 三、报价有效期

7. 本项目报价有效期为规定的报价截止之日，在此期间内报价有效。在有效期内供应商不得改变报价、质保期及承诺的全部责任、义务。供应商报价有效期低于询价文件规定的，其报价将被视为无效报价。

## 四、报价要求

8. 对于本文件中未列明，而报价供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需献血屋内部拆除、材料采购、运输、施工安装、验收、售后服务等全部工作。

## 五、报价与报价文件递交

10. 供应商应于本文件第一章“询价邀请函”中规定的报价截止时间前完成报价等相关事项。

10.1报价文件的格式应按照询价文件要求填写完整后送至或快递至蚌埠市中心血站办公室。

10.2没有按照采购人要求格式进行填写报价表的，其报价无效。

11. 在本文件第一章“询价邀请函”中规定的报价截止时间后，采购人将按报价由低到高的顺序公布报价。参加本项目的供应商可至蚌埠市中心血站网站（http://bbzxxz.bb.ah.cn/）查看本项目所有供应商的报价情况。

12. 当参加本项目每个分包报价的供应商不足3家时，蚌埠市中心血站将销毁所有供应商的报价等相关信息，本次询价采购废止。

## 六、无效报价文件

13. 采购人将核实所有报价供应商的报价文件，如发现有下列情况之一的，其报价无效。

13.1没有按照采购人要求格式进行填写报价表的。

13.2没有送至或快递报价文件，送达或快递投递时间超期的。

13.3不符合本文件第一章“询价邀请函”第四条供应商资格条件的。

13.4供应商与采购人有隶属关系及其他利害关系的。

13.5报价有效期不足的。

13.6联合体报价不符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定的。

13.7报价文件未按要求加盖公章的。

13.8报价文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的。

13.9有本文件中规定被视为无效报价其它条款的。

14.供应商必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠。

## 七、确定成交供应商

15.蚌埠市中心血站询价采购小组（由蚌埠市中心血站纪检、财务科以及技术类等相关专家组成）根据符合采购需求、质量和服务符合询价招标文件要求且报价最低的原则确定成交候选供应商。

16.成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，由报价低到高的次序依次递补。

17.中标供应商确定后，蚌埠市中心血站将在官网上公告中标结果。同时向中标供应商和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 八、签订合同

18.采购人应按询价文件和成交供应商的报价文件订立书面合同，不得超出询价文件和报价文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

19.采购人和成交供应商双方应在《中标通知书》发出之日起5个工作日内签订采购合同。

## 九、公告和质疑

20. 公告

20.1 蚌埠市中心血站在“蚌埠市中心血站网站（http://bbzxxz.bb.ah.cn/）”发布采购公告、更正公告、通知、成交公告等采购程序中所有信息。

21. 质疑

21.1 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和其它相关规定，在成交结果公告之日起7个工作日内向蚌埠市中心血站纪检提出质疑。

21.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意质疑的将列入不良行为记录名单，必要时予以网上公布。质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话等；

2）质疑人法人签章和单位公章；

3）具体的投诉事项及事实依据；

4）质疑情况及相关有效证明材料；

5）提起质疑的日期。

## 十、付款

22. 货物（服务）验收合格后，采购人将采购合同副本、验收报告、发票，中标通知书等资料，报蚌埠市卫生健康委财务管理中心批准办理相应金额的货款支付手续。

## 十一、询价文件的解释权

23.本项目询价文件的最终解释权为采购人所有。

# 第三章  采购货物（服务）技术规格、参数及要求

## 一、技术要求

| （一）献血屋内装饰（1套）：包括基础装饰部分、门窗、隔断部分、橱柜、制作部分、水电安装部分、监控部分、其他工程 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数/功能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 基础装饰部分 | 1、墙面基层处理：立邦无醛腻子粉批刮腻子二遍、找补一遍，砂纸打磨 | ㎡ | 60.20 |
|  |  | 2、墙面乳胶漆：立邦净味120三合一，专业抗碱底漆一遍，面漆两遍,喷涂均匀 | ㎡ | 60.20 |
|  |  | 3、地面基层处理：铺贴塑胶地板区域地面找平，要求找平层平整，不起灰 | ㎡ | 24.70 |
|  |  | 4、塑胶地板：塑胶专用胶水,铺贴塑胶地板(进口) | ㎡ | 24.70 |
|  |  | 5、天棚轻钢龙骨基层：轻钢龙骨基层，600*600 | ㎡ | 24.70 |
|  |  | 6、天棚矿棉板面层：塑胶专用胶水,铺贴塑胶地板 | ㎡ | 24.70 |
|  |  | 7、踢脚线铺贴 | m | 49.80 |
| 2 | 门窗、隔断部分 | 1、无框玻璃门：钢龙骨不锈钢板饰面,地弹簧，拉手 | ㎡ | 2.53 |
|  |  | 2、玻璃隔断：钢龙骨不锈钢板饰面,12mm钢化玻璃 | ㎡ | 18.96 |
|  |  | 3、电动卷帘门：不锈钢管格栅卷帘门，电机，蓄电器 | ㎡ | 14.40 |
|  |  | 4、铝合金推拉窗/带纱：彩色铝合金80系列 | ㎡ | 2.25 |
|  |  | 5、不锈钢管防盗窗：不锈钢管Φ20 | ㎡ | 2.25 |
|  |  | 6、不锈钢管/彩钢板雨搭：不锈钢管25*25 | m | 2.00 |
|  |  | 7、内饰窗帘：双层重磅窗帘 | m2 | 4.00 |
|  |  | 8、内饰门帘:双层重磅门帘 | m2 | 17.10 |
|  |  | 9、原墙开窗洞:原墙开窗洞1500*1500 | 樘 | 1.00 |
| 3 | 橱柜、制作部分 | 1、吊柜：E0级免漆木工板面层，背板5厘板贴面，机器封边，五金拉手 | m | 5.40 |
|  |  | 2、工作台：E0级免漆木工板基层，磨砂不锈钢板饰面，机器封边，五金拉手 | m | 7.20 |
|  |  | 3、填表台：E0级免漆木工板面层，背板5厘板贴面，机器封边，五金拉手 | 件 | 1.00 |
|  |  | 4、采血台：E0级免漆木工板面层，背板5厘板贴面，机器封边，五金拉手 | 件 | 2.00 |
|  |  | 5、热合台：E0级免漆木工板基层，磨砂不锈钢板饰面，机器封边，五金拉手 | 件 | 1.00 |
| 4 | 水电安装部分 | 1、不锈钢配电箱/PZ-30：不锈钢箱体，漏电保护器，空气开关 | 台 | 1.00 |
|  |  | 2、弱电箱：由专业施工外接/含微电脑控制器 | 台 | 1.00 |
|  |  | 3、Φ20-PVC线管铺设：抽线及开槽、恢复结合施工，开槽布设单管单槽，电路转弯斜角处理，保证布线可抽出更换 | m | 61.20 |
|  |  | 4、Φ25-PVC线管铺设：抽线及开槽、恢复结合施工，开槽布设单管单槽，电路转弯斜角处理，保证布线可抽出更换 | m | 22.60 |
|  |  | 5、入户电缆：5*6mm2低压电缆穿管铺设（预估） | m | 25.00 |
|  |  | 6、BV-4mm2铜线铺设：BV-4mm2铜线穿管铺设 | m | 45.00 |
|  |  | 7、BV-2.5mm2铜线铺设：BV-2.5mm2铜线穿管铺设 | m | 233.60 |
|  |  | 8、LED平面灯：LED平面灯600*600 | 个 | 6.00 |
|  |  | 9、紫外线消毒灯/T8(国标）：石英紫外线消毒灯/T8-30W(国标） | 个 | 6.00 |
|  |  | 10、开关、插座：国标开关插座（综合） | 套 | 28.00 |
|  |  | 11、PP-R给水管Φ25：PP-R给水管Φ25/开槽、埋管、恢复（国标） | m | 9.50 |
|  |  | 12、U-PVC排水管Φ75：U-PVC排水管Φ75/开槽、埋管、恢复（国标） | m | 8.00 |
|  |  | 13、不锈钢盥洗盆 | 套 | 1.00 |
|  |  | 14、台盆水嘴 | 个 | 1.00 |
| 5 | 监控部分 | 1、显示器 | 台 | 1.00 |
|  |  | 2、监视探头（包含布线）: | 个 | 3.00 |
| 6 | 其他工程 | 1、室内阁楼拆除 | 项 | 1.00 |
|  |  | 2、拆墙后期搪粉：专业拆旧施工队施作后，瓦工进场对毛边进行粉搪找平 | m | 17.40 |
|  |  | 3、工具式脚手 | 项 | 1.00 |
|  |  | 4、垃圾清运:将垃圾外弃，并搬运到客户指定的垃圾堆放处 | 项 | 1.00 |
|  |  | 5、成品保护 | 项 | 1.00 |
|  |  | 6、家政拓荒保洁:施工竣工验收后，对所有施工面进行一次拓荒保洁 | 项 | 1.00 |
| （二）献血屋门头装饰（1套） |
| 1 | 三院献血屋门头 | 1、镀锌钢管/铝塑板门头 | m2 | 50.40 |
|  |  | 2、镀锌钢管/铝塑板柱面 | m2 | 5.40 |
|  |  | 3、顶面防水及延墙处理 | m2 | 12.49 |
|  |  | 4、LED发光字 | m2 | 18.36 |
|  |  | 5、显示屏 | m2 | 5.21 |
|  |  | 6、发光字、显示屏/电路、微电脑控制器 | 项 | 1.00 |
|  |  | 7、工具式脚手 | m2 | 57.60 |
|  |  | 8、施工围挡 | 项 | 1.00 |

注：供应商在报价文件《技术响应、偏离情况说明表》中须对列表内容逐条技

术要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其报价将被视为无效报价。

## 二、商务要求

1.交付安装时间及地点

1.1合同签订后40个日历天内完成蚌埠市中心血站献血屋内外装饰项目所需内容的拆除、采购、施工、试运行、报检验收等全部相关工作。

1.2交付安装地点：蚌埠市中心血站三院献血屋（蚌埠市内），采购人指定地点。

2.报检验收

2.1货物（服务）均由供应商调试、试运行后，由其向采购人报检；

2.2报验的费用由成交供应商负责，计入总报价内，采购人不再另行支付；

2.3报检验收文件、资料由成交供应商全部整理成册后交采购人存档；

2.4报检验收文件、资料必须符合采购人所指定档案馆的存档要求；

2.5成交货物（服务）均需按照询价文件指标要求和报价文件承诺进行检查核对后进行报验，不满足询价文件指标要求和报价文件承诺的货物（服务），采购人有权不对其进行验收。

3.售后服务

3.1质保期：1年。供应商必须承诺在质保期内无偿售后服务，质保金为中标价的5%，质保期满1年返还。

3.2供应商需要确保质保期内对技术支持与服务的及时性。故障响应时间1小时，4小时到达现场，12小时解决问题。

4.违约责任

4.1所有成交货物（服务）均需按照询价文件指标要求和报价文件承诺进行检查核对后方可进行报验，不满足询价文件指标要求的货物（服务），采购人有权不对其进行验收；同时采购人有权对成交供应商不满足要求的产品进行双倍罚款或取消合同。

4.2若非采购人原因，供应商逾期交付安装的，其向采购人支付逾期交付安装违约金，逾期交付安装违约金为每天100.00元人民币。

# 第四章  报价文件格式

蚌埠市中心血站采购

（封   面）

报 价 文 件

项目编号：

项目名称：

报价内容：

供应商名称：

二〇二〇年   月    日

报价清单

| 供 应 商 回 复 | 商品（服务）名称 | 型号、规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价大写： | 总价 |  |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： | 传真： |

## 附件一  法人代表授权书

蚌埠市中心血站：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称/项目编号）电子询价活动的授权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

供应商：    （加盖公章）

法定代表人：    （签字）

签发日期：      年    月     日

附：代理人工作单位：

职务：                    性别：

身份证号码：

被授权人身份证复印件

## 附件二   开标一览表

投标人全称（加盖公章）：                 招标文件编号：

| 投标总报价（人民币） | 大写： 小写： 万元 |
| --- | --- |
| 投标分项报价（人民币） | 项目名称 | 数量 | 报价 |
|  | 货物及服务名称、供应、分析、设计、开发、编制 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 标书 份数 | 正本：1份 副本：4份 |
| 交付时间 | 截至日期： 年 月 日 |

注：开标一览表必须单独密封在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一并递交招标人，否则视为无效投标。

（投标授权代表签字）

2020年    月    日

附件三：

蚌埠市中心血站招投标活动廉政承诺书

蚌埠市中心血站：

为加强  蚌埠市中心血站 采购活动中的廉政建设，防止商业贿赂等违法违纪行为发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和贵校党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条  参与贵校物资采购活动时，除具备文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及上级关于廉政建设的各项规定。

第二条  遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条  与学校有关人员保持正常的业务交往，不向相关机构和人员提供不正当利益。主要有：

(一)、不赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)、不为有关人员或单位报销应由对方支付的费用。

(三)、不为有关人员或单位安排可能影响采购活动的宴请、娱乐等活动。

(四)、不暗示为有关人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

第四条  严格执行采购合同，自觉按合同办事。

第五条  发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方；情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察等机关举报。

第六条 本承诺书自签署之日起生效。

单位(盖章)：                  法定代表人：

年   月   日

# 附件四   合同格式

经蚌埠市中心血站进行询价招标，          （以下简称“甲方”）和              （以下简称“乙方”），同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

### 1. 合同文件

下列关于蚌埠市中心血站采购“蚌血采-2020-01”“献血屋装饰”询价采购项目的招投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）乙方提交的投标文件及其澄清材料；

（3）中标通知书；

（4）甲方、乙方商定的其他必要文件。

（5）合同文件是一个整体，其内容互为补充。如有意义不明确，由甲方负责解释。

### 2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

### 3．货物及数量

本合同所提供的产品及数量详见投标文件中“投标报价表”和“供货一览表”。

### 4．合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为       整人民币，分项价格在投标报价表中有明确规定。

### 5．付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

### 6．项目完成时间和地点

项目完成时间按照招标、投标文件规定执行，交货地点由甲方指定。

### 7．合同纠纷处理

本合同项目验收合格后发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方进行处理。乙方未完全履约合同的，蚌埠市中心血站将按照政府采购相关规定进行处理。

### 8．合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

本合同一式六份，以中文书就，甲方执五份、乙方执一份。

如需修改或补充合同内容，必须经甲方、乙方协商一致，共同签署书面修改或补充协议方可生效。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

甲方（单位盖章）：            乙方（单位盖章）：

地    址：                   地    址：

代表签字：                   代表签字：

2021年     月     日