## 3.2 预算书(除税定额价) (2)
工程预算书
工程名称：蚌埠市中心血站血液检测中心大楼消防接水工程项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量
|  | 装表 |  | 1.000
1 | A8-2-506 | DN500×100哈夫式管卡 | 个 | 1.000
2 | A10-3-100 | De110PE100给水管材 | 10m | 0.600
3 | A8-3-21 | DN100软密封闸阀安装 | 个 | 3.000
4 | S5-3-1 | De110×90°PE弯头 | 个 | 5.000
5 | S5-3-1 | De110×45°PE弯头 | 个 | 2.000
6 | A10-4-306 | DN100伸缩式滤水箱安装 | 组 | 1.000
7 | A10-4-42 | DN100橡胶瓣止回阀 | 个 | 1.000
8 | S5-3-1 | De110PE法兰接头 | 个 | 7.000
9 | S5-3-1 | De110喷塑防腐法兰片(金属法兰片) | 个 | 7.000
10 | S5-4-362 | 球墨阀井D350 | 座 | 3.000
11 | S5-4-394 | 球墨表箱B100 | 座 | 1.000
12 | G3-42+[G3-43]*5 | 拆除混凝土类路面层 人工拆除(无筋) 厚20cm以内 | m2 | 10.000
13 | G3-50 | 拆除基层 人工拆除 厚15cm以内 | m2 | 10.000
14 | G1-3备注2 | 人工挖沟槽 挖土深度 2m以内 | m3 | 18.000
15 | G1-11 | 填土夯实 槽、坑 | m3 | 18.000
16 | G1-12 | 人工清底 | m2 | 10.000
17 | S5-4-627 | C15混凝土管道支墩(挡墩) 每处<1m3 | 10m3 | 0.500
|  | 顶管 |  | 1.000
工程预算书
工程名称：蚌埠市中心血站血液检测中心大楼消防接水工程项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量
18 | A10-3-100 | De110PE100给水管材 | 10m | 8.400
19 | A10-1-28 | D108×6无缝钢管（含防腐） | 10m | 0.800
20 | A8-2-23 | D108×5×90°防腐钢制冲弯 | 10个 | 0.400
21 | A8-4-18 | DN100防腐法兰圈安装 | 副 | 4.000
22 | S5-3-1 | De110PE法兰接头 | 个 | 4.000
23 | S5-3-1 | De110喷塑防腐法兰片(金属法兰片) | 个 | 4.000
24 | A8-5-120 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.840
25 | A10-10-200 | 管道水压试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.840
26 | S5-5-152 | 水平定向钻进敷设管道(导向孔) | 10m | 8.400
27 | S5-5-153 | 水平定向钻进敷设管道(扩孔) φ200mm以内 | 10m | 8.400
28 | S5-5-160 | 水平定向钻进敷设管道(回拖布管) φ200mm以内 | 10m | 8.400
29 | G4-25 | 锚杆钻孔机(场外运费) | 台次 | 1.000
小计
| SC-02 | 二次搬运费 | 项 | 1.000
| SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 1.000
| SC-05 | 工程定位复测费 | 项 | 1.000
| SC-06 | 临时保护设施费 | 项 | 1.000
工程预算书
工程名称：蚌埠市中心血站血液检测中心大楼消防接水工程项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量
| SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1.000
| SC-08 | 赶工措施费 | 项 | 1.000
| SC-09 | 非夜间施工照明费 | 项 | 1.000
小计
合计