**附件2**

**报价单**

我公司已认真阅读了蚌埠市中心血站2025年乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法）采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购数量** | **技术参数** | **（报价以“人份”最小单位报价）。** |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20000人份 | 1、功能要求：定性检测乙型肝炎病毒表面抗原2、标本类型：适用于人血清、血浆、全血3、★检测原理：双抗原夹心法4、★方法学：胶体金免疫层析法5、储存条件：试纸条于4-30℃干燥处保存6、有效期:有效期不少于（可包含）18个月7、基本配置：试纸条、稀释液、一次性采血针、一次性吸管8、★产品规格：条式:100人份/盒(筒装)、（3mm/6.0标准型）外带配件9、产品性能：最低检出量≤2.5ng/ml，特异性好，适合于快速筛查10、HBsAg项目全国EQA使用客户量连续三年每年≥100家;11、HBsAg项目参加全国EQA近三年合格率100%（提供相关证明文件）12、判定时间：15分钟内出结果，判读时间不多于30分钟。备注：带★参数必须全部满足，非★参数≧3项负偏离则视为无效投标**（需提供技术参数响应对照表并加盖公章）** | 最终报价：\_\_\_元/人份，总报价为\_\_\_\_\_\_\_元。**注：报价不超过1.3元/人份最高限价为有效报价** |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。二、交货期：自合同签订之日起，6个月内分批供货完毕。三、交货地点：采购人指定地点。四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。 五、其他要求：1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）运输、售后服务等费用；（3）必要的保险费用和各项税费；2、付款方式：分批采购、按采购批次付款。在供应商交货完毕并验收合格后，采购方按采购批次付款（付款前成交供应商需开具等额合规的发票）。 |

配送人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。