附件2

报价单

我公司已认真阅读了蚌埠市中心血站2025年乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法）采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

| 序号 | 产品名称 | 采购数量 | 技术参数 | （报价以“人份”最小单位报价）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20000人份 | 1、功能要求：定性检测乙型肝炎病毒表面抗原 2、标本类型：适用于人血清、血浆、全血 3、★检测原理：双抗原夹心法 4、★方法学：胶体金免疫层析法 5、储存条件：试纸条于4-30℃干燥处保存 6、有效期:有效期不少于（可包含）18个月 7、基本配置：试纸条、稀释液、一次性采血针、一次性吸管 8、★产品规格：条式:100人份/盒(筒装)、（3mm/6.0标准型）外带配件 9、产品性能：最低检出量≤2.5ng/ml，特异性好，适合于快速筛查 10、HBsAg项目全国EQA使用客户量连续三年每年≥100家; 11、HBsAg项目参加全国EQA近三年合格率100%（提供相关证明文件） 12、判定时间：15分钟内出结果，判读时间不多于30分钟。 备注：带★参数必须全部满足，非★参数≧3项负偏离则视为无效投标（需提供技术参数响应对照表并加盖公章） | 最终报价：___元/人份，总报价为_______元。 注：报价不超过1.3元/人份最高限价为有效报价 |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、交货期：自合同签订之日起，6个月内分批供货完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。 五、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）运输、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； 2、付款方式：分批采购、按采购批次付款。在供应商交货完毕并验收合格后，采购方按采购批次付款（付款前成交供应商需开具等额合规的发票）。 |  |  |  |  |

配送人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。